**重油流出事故未然防止チェックリスト**

加温時期の重油取扱には十分注意しましょう！！

**１　危機管理**

**消防法の指定数量未満であっても、一定数量の危険物を貯蔵する場合には、消防署へ**

**の届出が必要であることを把握しているか？**

**賠償責任保険への加入は済んでいるか？**

**重油流出事故は環境汚染に繋がるばかりでなく、その回収が大変困難で生態系へ大きな**

**影響を及ぼすことを理解しているか？**

**重油流出事故は多額の処理費用がかかり、農業経営に大きな影響を与えることを理解し**

**ているか？**

**重油流出事故発生時の緊急連絡先や応急処置等は把握しているか？**

**２　地上タンク**

**地震や台風、増水時に転倒しないよう、タンクは固定しているか？**

**防油堤を設置しているか？**

**使用前、使用後は必ずバルブ（元栓）が閉まっていることを確認しているか？**

**油の漏えいにより、入庫量と出庫量にズレが生じていないか？**

**腐食・老朽箇所を点検・修理しているか？**

**配管、配管接合部及び防護壁の劣化、ひび割れ及び油の漏えい痕はないか？**

**給油ホースが劣化していないか？また、交換を行っているか？**

**暖房機を使用しない期間は、タンクの開閉栓を確実に閉めているか？**

**防油堤を設置しているか？**

**防油堤内部に貯まった雨水は、定期的に点検し排水しているか？**

**地下配管がある場合、どこを通しているか把握しているか？**

**耕起作業等で配管部分を損傷しないように十分注意しているか？**

**３　地下タンク**

**法定点検はきちんと行われているか？**

**地下配管の漏えい点検は定期的に行われているか？**

**油の漏えいにより、入庫量と出庫量にズレが生じていないか？**

**４　遊休タンク**

**使用を中止したタンクからは、必ず重油を抜き取っているか？**

**重油の処理は、県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託による処分等、適切**

**に行っているか？**

**タンクを撤去する際は、残油の確認・処理を必ず行っているか？**

**タンク等の撤去は、個人ですることなく、専門の業者に依頼しているか？**

**所有者がおらず、放置されたままのタンクが近隣に存在していないか？**

**[ある場合は、市役所（町役場）、ＪＡ、振興局等へ連絡ください。]**

長崎県農林部農産園芸課