## 要求仕様
<様式２> 納入機器等仕様確認表
(1)仮想基盤サーバ：9台
仕様 | メーカー | 品名 | 型式 | 補足説明 | 資料No
・サーバはラックマウントサーバとすること。 ・サーバのCPUは、基本動作周波数（2.1GHz）コア数（32コア）プロセッサキャッシュメモリ（160MB） 相当以上の性能を有するCPUを2個搭載していること。 ・メモリは192GB以上搭載すること。 ・内蔵記憶装置は、240GB以上のFlashモジュールを2本ずつ搭載すること。 ・電源は、100Vで稼働できる構成にて導入すること ・電源ユニットおよびファンは冗長化されていること。加えて、電源ユニットについては、活性交換が 可能なこと。 ・ラックマウントサーバの設定情報 (MACアドレス、WWN、VLAN、UUID、BIOS、Boot Order) を プロファイルとして管理することで、保守交換を簡易化することが可能なこと。 ・10GBase-SRポートを4ポート以上、1GBase-Tポートを4ポート以上有すること。 ・DVD-ROMドライブ機能を有すること。 ・仮想環境下でのパフォーマンス劣化を防止する為に、仮想化サーバインフラと仮想化ソフトウェアが 連携動作しネットワーク負荷をハードウェア側にオフロード出来る機能を有すること。また並行して仮想 マシンがノード間を移動する機能をサポートすること。 ・Broadcom(旧：VMware)社が認定しているハードウェアであること。また、サーバメーカも VMware vSphere 8.0対応を認定していること。 ・コアスイッチに接続する為、コアスイッチ側の10GBase－SR SFP＋モジュールも準備すること。
(2)基盤・ユーザプロファイルストレージ：１台
仕様 | メーカー | 品名 | 型式 | 補足説明 | 資料No
・冗長性を考慮し、複数のコントローラを有すること。 ・iSCSIもしくは16GbFCで利用可能なポートを最大8個まで搭載可能なこと。 ・サーバとの接続は、10Gbit/s iSCSIにて接続することとし、冗長化構成とすること。 ・システムメモリ容量は、16GB以上であること。 ・冗長化構成として、RAID(0/1/10/5/6)のサポートに加えて、DDP（Dynamic Drive Pool）に 対応すること。 ・2.5インチ SSDにて、実効容量13TB以上を確保すること。 ・電源は、100Vで稼働できる構成にて導入すること。 ・コアスイッチに接続する為、コアスイッチ側の10GBase－SR SFP＋モジュールも準備すること。
(3)管理用スイッチ：2台
仕様 | メーカー | 品名 | 型式 | 補足説明 | 資料No
・10/100/1000 Base イーサネットポートを24 ポート以上実装していること。 ・95.23Mpps 以上のパケット処理能力を有すること。 ・128Gbps以上のスイッチング容量を実装するボックス型のL2スイッチ製品であること。 ・スタック機能を有すること。 ・ポートにてリンクフラップ等の障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な状態にし、一定時間 経過後、自動で再度利用可能にする機能を有すること。 ・IEEE802.1Qに準拠したVLAN Tagging機能を有すること。 ・IEEE802.1Dに準拠したスパニングツリー機能を有すること。 ・IEEE802.1s に準拠したマルチプル･スパニングツリー機能を有すること。 ・IEEE 802.3ad に準拠したLink Aggregation 機能を有すること。 ・ユニキャストルーティングとして、RIP 、OSPF 、EIGRP stub に対応していること。